| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4 66-120 Kargowa | Tel. 68 3525060 Fax 68 3525060 . |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP.PN.3/12/2020 |  |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ROBOTY BUDOWLANE

pn. Budowa kolektora tłocznego oraz modernizacja, budowa przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki w Kargowej w formule zaprojektuj i wybuduj.

Kargowa, dnia 10.12.2020 r.

Zatwierdził

Henryk Jagoda

Prezes  Zarządu

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
|  | TOM I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
|  | TOM II | Wzór umowy |
|  | TOM III | Opis przedmiotu zamówienia. |

TOM I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

TOM I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.	4

2. Definicje.	5

3. Tryb udzielania zamówienia.	5

4. Opis przedmiotu zamówienia.	5

5. Zamówienia częściowe	8

6. Zamówienia uzupełniające.	8

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.	8

8. Termin wykonania zamówienia.	8

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.	9

11. Wadium	9

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	11

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.	12

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.	14

18. Termin związania ofertą.	15

19. Opis sposobu obliczenia ceny.	15

20. Kryteria oceny ofert.	15

21. Tryb oceny ofert.	16

22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.	17

23. Sprawy proceduralne	17

24. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.	18

25. Podwykonawstwo.	18

26. Klauzula informacyjna RODO.	18

# 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4

66-120 Kargowa

tel/fax 683525060

www.zgk.kargowa.pl

Osoba do kontaktu Anna Butkiewicz, tel. 683525060 w.106, e-mail: zgkkargowa@onet.pl

# 2. Definicje.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:

| 1. Wykonawcę | uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia |
| --- | --- |
| 2. SIWZ | uważa się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia - komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty w niniejszym postepowaniu. |
| 3. Wytyczne | „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” - do udzielenia niniejszego zamówienia maja zastosowanie ww. wytyczne. |
| 4. Zapytanie ofertowe | N należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie |

# 3. Tryb udzielania zamówienia.

# 3.1  Wprowadzenie

# Zamawiający ma status Zamawiającego sektorowego.

# Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
5 350 000,00 EURO dla robót, do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 133 (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.).

# Do udzielenia niniejszego zamówienia stosuje się  zapisy niniejszej SIWZ oraz „Wytyczne
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020”.

3.2.	Tryb zamówienia

Zapytanie ofertowe - to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu (oraz przedmiotowe zapytanie wraz z załącznikami) umieszczone w Bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

# 4. Opis przedmiotu zamówienia.

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Kargowa, w tym:.

- Poprawa stanu technicznego poprzez modernizację/budowę nowej przepompowni ścieków 
w Kargowej.

- Stworzenie prawidłowego przepływu ścieków pomiędzy nowa przepompownią a oczyszczalnią ścieków poprzez budowę nowego kolektora tłocznego na tym odcinku (1.800 m) oraz odcinka sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej (20m)

- Poprawa dostępu mieszkańców Aglomeracji Kargowa (3.635 RLM) do ulepszonego oczyszczania ścieków poprzez uruchomienie nowej przepompowni wraz z nowym kolektorem tłocznym.

Przedmiot Zamówienia:

1.Przedmiotem Zamówienia jest  budowa nowej przepompowni ścieków przy ul. Kościuszki 
w Kargowej zapewniająca:

  - zwiększenie przepustowości układu tłocznego do oczyszczalni oraz zapewnienie trwałości 
i niezawodności obiektu,

  - optymalizacja dopływu ścieków do oczyszczalni,

  - ograniczenie zużycia energii elektrycznej,

  - ograniczenie wpływu przepompowni na środowisko.

2. Wyłączenie z użytku i rozbiórka elementów istniejącej przepompowni.

3. Budowa nowego rurociągu tłocznego ścieków z pompowni ścieków w ul. Kościuszki 
do oczyszczalni ścieków.

4. Budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie budowy i rozbiórki obiektów na terenie istniejącej przepompowni przy ul. Kościuszki oraz w pasie drogowym i kolejowym, gdzie będzie przebiegał rurociąg tłoczny doprowadzający ścieki do oczyszczalni. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną:

- Przepompownia ścieków w ul. Kościuszki – budowa,

- Budynek techniczny pompowni – przebudowa/remont,

- Pompownia ścieków w ul. Kościuszki – demontaż,

- Rurociąg tłoczny wraz z armaturą – budowa,

- Studnia rozprężna – przebudowa/remont,

- Fundament pod agregat prądotwórczy wraz z jego montażem– budowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia (terenu przepompowni oraz przebiegu rurociągu tłocznego od przepompowni do oczyszczalni) przedstawiono w załączniku nr 1a, 1b i 1c do PFU

W ramach przedsięwzięcia należy również zaprojektować i wykonać układ pomiarowy i układy sterowania i automatyki.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego przepompowni przy ul. Kościuszki oraz rozbiórkę obiektów wyłączanych z eksploatacji.

Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,  wymagań PFU Część I i II oraz   Warunków Wykonania  i Odbioru Robót (PFU Część III) Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w TOM-ie III niniejszej SIWZ

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Kod CPV

Główny przedmiot:

45232423-3 Roboty budowalne w zakresie przepompowni ścieków;

Dodatkowe przedmioty:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków;

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

45233140-2 Roboty drogowe;

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;

45311000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317300-5 Instalacje elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

09331000-8 Baterie słoneczne;

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne;

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie,  Powiat: zielonogórski, Gmina: Kargowa

Upublicznienie zapytania ofertowego

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

# 5. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# 6. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje zamowień uzupełniajacych.

# 7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# 8. Termin wykonania zamówienia.

-  do dnia 30.11.2021r. w tym:

Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 30.06.2021r.

Etap II – wykonanie robót budowlanych od dnia 01.07.2021r.  do dnia 30.11.2021r.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

9.1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie):

9.1.1 Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.    
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek, tj.: wykazać, że wykonał               w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:

a) jedną robotę polegającą na wykonaniu budowy lub przebudowy przepompowni ścieków 
o wartości robót co najmniej 300 000,00 zł brutto,

b) jedną robotę polegającą na wykonaniu rurociągu tłocznego o długości co najmniej 1000,00 m.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości mniejszych wykonanych zadań, wykonanych w ramach odrębnych umów, celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego określonego w ppkt a).

Zamawiający nie dopuszcza sumowania krótszych długości odcinków rurociągu tłocznego, wykonanych w ramach odrębnych umów, w celu wykazania wymaganego warunku długości określonego w ppkt b).

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót, ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW wraz z dowodami czy zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

9.1.2 Warunki podmiotowe Wykonawców:

Zamawiający wymaga by ofertę podpisała osoba do tego upoważniona.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć kopię odpisu z właściwego rejestru albo potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

9.2. Ocena spełniania warunków przedstawionych w pkt. 9.1.1 - 9.1.2 zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Uwaga! Za dzień wszczęcia postępowania uważa się dzień zamieszczenia ogłoszenia 
o niniejszym zamówieniu w Bazie Konkurencyjności.

9.3. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów.

9.3.1.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.1 SIWZ Wykonawca może w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

9.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9.3.3. W odniesieniu do warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej, o którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9.3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega

Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt pkt 9.1.1 SIWZ.

9.3.5. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, 
polega na zasobach innych podmiotów,  składa wraz  z ofertą  dokument (oświadczenie Wykonawcy wg wzoru własnego) potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów, (podpisane przez ten podmiot pisemne zobowiązanie wg. wzoru własnego)  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane,  których wskazane zdolności dotyczą.

Oświadczenia (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

# 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich           w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy          w sprawie zamówienia publicznego.

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

1. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy są zobowiązani przedstawić porozumienie cywilno-prawne (np. Umowa Konsorcjum), zawierające w swojej treści,
co najmniej następujące postanowienia:

a) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia;

b) informacje, że współpraca zawiązana zostaje na czas nie krótszy niż czas trwania umowy;

c)  wskazanie Pełnomocnika i jego umocowanie dotyczące zaciągania zobowiązań;

przyjmowania płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna;

d) role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu Umowy;

e) w trakcie realizacji Umowy skład i zasady organizacyjne nie mogą być zmienione bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

# 11. Wadium

## 11.1. Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 50 000,00 PLN.

## 11.2. Forma wadium.

11.2.1 Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

11.2.2 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna   być bezwarunkowa, nieodwołalna, wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji w terminie 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

  - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

    - nie złożył, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, wymaganych wyjasnień badź uzupełnień do oferty,

      - nie wyrazi zgody na dokonaną przez Zamawiajacego w ofercie poprawę oczywistej omyłki rachunkowej, która w konsekwencji dokonanej poprawy zmieni wartość oferty.”

11.2.3.  Postanowienia pkt 11.2.2 stosuje się odpowiednio do poręczeń i gwarancji określonych powyżej w pkt. 11.2.1b, c i d.

## 11.3.  Miejsce i sposób wniesienia wadium.

11.3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

61 9673 0007 0020 0204 6170 0013, z adnotacją:

„Wadium - nr postępowania ZP.PN.3/12/2020 na „Budowę kolektora tłocznego oraz modernizacja, budowa przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki w Kargowej 
w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

11.3.2 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty.

## 11.4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

## 11.5. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po podpisaniu Umowy z wybranym Wykonawcą bądź unieważnieniu przetargu.

## 11.6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

d)  nie złożył, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wymaganych wyjaśnień bądź uzupełnień do oferty, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

e)  nie wyraził zgody na dokonaną przez Zamawiajacego w ofercie poprawę oczywistej omyłki rachunkowej, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

# 12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zabezpieczenie musi obejmować cały czas trwania umowy. W przypadku wydłużenia czasu wykonania umowy, niezależnie od przyczyn, Wykonawca (na własny koszt) zobowiązany będzie wnieść przedłużenie zabezpieczenia na czas niezbędny do wykonania umowy.

12.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.2.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (wraz z podatkiem VAT).

12.2.2 	Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy, które nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego w odrębnym piśmie, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą

12.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.3.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.3.2 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek.

12.3.3 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono 
w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

12.3.4 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt. 11.2.2 IDW.

12.3.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

12.3.6  Zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy są dopuszczone za zgodą Zamawiającego.

12.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.4.1. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

12.4.2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości  kwotę wynoszącą 30% wartości zabezpieczenia.

Kwotę, o której mowa powyżej Zamawiający zawróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

# 13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

# 14. Opis sposobu przygotowania oferty.

## 14.1 Wymagania podstawowe.

14.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.1.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

14.1.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

14.1.4 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu 
z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale.

14.1.5 Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 
z niniejszą IDW formie.

14.1.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## 14.2 Forma oferty.

14.2.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

14.2.2 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane na komputerze, maszynowo lub ręcznie.

14.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

14.2.4 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

14.2.5 Oferta powinna być złożona na „Formularzu Ofertowym” - stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

14.2.6 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego 
(np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane
 i parafowane.

14.2.7 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

14.2.8 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast 
w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 14.1.4 IDW w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących 
w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

14.2.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

14.3 Zawartość oferty.

Wykonawca składa jedną ofertę na całość zamówienia.

14.3.1 Zgodnie z niniejszą IDW, kompletna oferta musi zawierać:

| 1 | Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej IDW. |
| --- | --- |
| 2 | Wykaz zrealizowanych robót na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW, łącznie z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały zrealizowane należycie. |
| 3 | Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. |
| 4 | W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. |
| 5 | Dowód wniesienia wadium |
| 6 | Kserokopię odpisu z właściwego rejestru albo aktualne potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |
| 7 | W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów, oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. |

14.3.2 Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby stron wchodzących w skład oferty.

14.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), 
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

# 15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Anna Butkiewicz, tel. 683525060 w.106, e-mail: zgkkargowa@onet.pl

# 16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa,

w  pok. Nr 4 (kasa) w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 04.01.2021r. | do godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

(oferty mogą być przesyłane pocztą byle data ich wpływu nie przekraczała daty i godziny określonej jako dostarczenie oferty)

16.2. Ofertę wraz z jedną kopią oferty należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 66-120 Kargowa ul. Przemysłowa 4 oraz opisane: Oferta na budowę kolektora tłocznego oraz modernizacja, budowa przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki w Kargowej w formule zaprojektuj i wybuduj. Nr postępowania ZP.PN.3/12/2020 „Nie otwierać przed dniem 04.01.2021r. godz. 10:00.”

# 17. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kargowej, ul. Przemysłowa 4, w pokoju nr 1.

| W dniu | 04.01.2021r. | o godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

# 18. Termin związania ofertą.

18.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# 19. Opis sposobu obliczenia ceny.

19.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

19.2   Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

19.3 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały  
 w tomie II niniejszej SIWZ we wzorze umowy.

# 20. Kryteria oceny ofert.

20.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

20.1.1 Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  
z niniejszego postępowania,

20.1.2 Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

20.2 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie jedyne kryyterium – cenę.

20.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

20.4 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiajacy wybierze ofertę 
z najniższym kosztem. Jeżeli zostały złozone oferty o takiej samie cenie i koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

20.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# 21. Tryb oceny ofert.

## 21.1  Poprawa oczywistych omyłek.

21.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2.1.2 Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

21.3 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

21.2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.

Zamawiajacy odrzuci ofertę, jeżeli;

a) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

b) Wykonawca nie złoży, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,  wymaganych wyjasnień badź uzupełnień do oferty.

c) Wykonawca nie wyrazi zgody na dokonaną przez Zamawiajacego poprawę oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

21.3. Wykluczenie Wykonawców, unieważnienie postepowania.

Zamawiajacy wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu;

- nie wnieśli wadium;

- złożą nieprawdziwe informacje;

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzuconą.

Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

a)  nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowania zamówienia.

21.4. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 
i informacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w trakcie sprawdzania ofert, że złożone przez Wykonawcę informacje są nieprawdziwe, skutkować to będzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

# 22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

22.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej;

- mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;

- jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w niniejszej SIWZ.

## 22.2 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy.

## 1) Dopuszczalne są wszystkie zmiany nieistotne, nie stanowiące zmiany istotnej, o której mowa poniżej w pkt 2).

## (Jako  zmiana  nieistotna  może  być  uznana  w  szczególności  zmiana  umowy  wywołana  przyczynami zewnętrznymi,  które  w  sposób  obiektywny  uzasadniają    potrzebę  tej  zmiany, niepowodująca  zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą 
a Zmawiającym, która nie prowadzi również do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzi do zmiany kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu).

## 2) 	Przewiduje się możliwość zmiany (istotnej) postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegółowy opis możliwość wprowadzenia zmiany postanowień zawartej Umowy został zawarty w Tom II- Wzór umowy, par. 21.

22.3.	Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

23. Sprawy proceduralne

23.1 Wykonawca, w trakcie postępowania, ma prawo zadawania pytań dotyczących treści   
w formie pisemnej (listownie, faksem, mailowo lub zadać pytanie w Bazie Konkurencyjności, w niniejszym ogłoszeniu w zakładce  „Pytania”.).

23.2 Zamawiający będzie odpowiadał na pytania niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego.

23.3 Jeżeli pytanie wpłynie później niż 4 dni przed terminem składania ofert Zamawiający nie ma obowiązku odpowiadać na pytanie.

23.4  Na zapisy SIWZ i czynności Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

23.5 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców  pisemnie oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

23.6 Umowa będzie zawarta niezwłocznie po wyborze Wykonawcy i wniesieniu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

23.7 Warunkiem podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia będzie:

a)  wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

b) wykazanie posiadania  polisy  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą kwotę 1 000 000,00.

# 24. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej listownie  lub droga elektroniczną lub faksem.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się 
z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do godz. 15.00.

# 25. Podwykonawstwo.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonanie całości zamówienia.

# 26. Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
z siedzibą w Kargowej przy ul. Przemysłowej 4, 66-120 Kargowa. Kontakt 
z administratorem danych możliwy jest pod tel: 683525060 lub pisemnie na adres siedziby administratora danych.

2. U Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem dedykowanego adresu e -mail: ido.zgkkargowa@onet.pl  lub telefonicznie: 683525060 w. 101;.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b celem   przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kolektora tłocznego oraz modernizacja, budowa przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki 
w Kargowej w formule zaprojektuj i wybuduj" i zawarcia umowy.

4. W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane od dnia zakończenia postępowania                             o udzielenie zamówienia;  okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających 
z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego.

8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących  jest dobrowolny, konsekwencją nie podania ww. danych jest brak możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu.

9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

10. Posiadają Państwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie ww. prawa, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2.  Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa powyżej, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Nie przysługuje Państwu:

- prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane 
w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

26. Wykaz załączników do niniejszego IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
| 2 | Załącznik nr 2 | Wzór wykazu wykonanych robót |

UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 UWAGA:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

#### Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Na wybór Wykonawcy zadania:

Budowa kolektora tłocznego oraz modernizacja, budowa przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki w Kargowej w formule zaprojektuj i wybuduj.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP.PN.3/12/2020 |  |  | ZO/3/2020 |
| --- | --- | --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa.

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1.  Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

2.  Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.

3. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do

SIWZ oraz jej modyfikacji.

4. Cena mojej (naszej)*oferty  za wykonanie całego zamówienia  wynosi:

| Wykonanie całego zamówienia |
| --- |
| Cena bez VAT (PLN) | VAT (PLN) | Cena z podatkiem VAT (PLN) |
| 1 | 2 | 3 |

W tym

| Lp. | Etap | Nazwa zadania | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETAP I | Wykonanie dokumentacji projektowej | - w zakresie drogi dojazdowej i placu manewrowego na przepompownii ścieków |  |
|  |  |  | - w zakresie rurociągu tłocznego ścieków, rurociągu grawitacyjnego, fotowoltaiki, monitoringu, robót sanitarnych, budowlanych i elektrycznych |  |
| 2 | ETAP II | Zadanie 1- Budowa drogi dojazdowej i placu manewrowego na przepompownia ścieków |  |
| 3 |  | Zadanie 2- Budowa rurociąg tłocznego ścieków |  |
| 4 |  | Zadanie 3 - Budowa kanału grawitacyjnego sanitarnego PCV |  |
| 5 |  | Zadanie 4- Budowa instalacji fotowoltaicznej i monitoringu na przepompownia ścieków |  |
| 6 |  | Zadanie 5- Roboty sanitarne, budowlane i elektryczne na przepompowni ścieków |  |

5.  Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ TOM I –IDW.

6.  Oferowany przez nas termin gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy i jest zgodny  z SIWZ.

7.  Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni licząc od terminu składania ofert.

8.  Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w SIWZ TOM II.

9.	W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IDW.

10. Składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się    o udzielenie zamówienia] *.

11. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia.

12. Wadium w wysokości ………… PLN zostało wniesione w formie …………………....…

13. Oferta została złożona na …………………………………… ponumerowanych stronach.

# 14. Oświadczam/y, że Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcom

UWAGA: W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone Podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi Wykonawcy.

15. UWAGA: niniejszy punkt dotyczy wyłączni wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegają na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych:

Oświadczam/y, że:

zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom, na którego/ych zasoby powołuję /powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj.:

| Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | Nazwa, siedziba podwykonawcy |
| --- | --- |

16. Oświadczam, że zapoznałem się  oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane 
w art. 13  lub  art.  14  RODO1) wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub pośrednio  pozyskałem  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym postępowaniu.2)  Jednocześnie poinformowałem ww. osoby 
o tym, iż odbiorcą ich danych będzie Zamawiający.

1)  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób fizycznych  w    związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia, np. przez jego wykreślenie).

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*- Wykonawca usuwa niepotrzebne

#### Załącznik nr 2 - wzór wykazu wykonanych robót

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZP.PN.3/12/2020 |
| --- | --- |

Nazwa zamówienia:

Budowa kolektora tłocznego oraz modernizacja, budowa przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki w Kargowej w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa.

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

### WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zrealizowałem/liśmy następujące roboty:

| Lp. | Nazwa roboty (zakres wykonanych robót) | Wartość robót (zł)/ Długość odcinka wykonanej kanalizacji tłocznej | Data wykonania | Inwestor | Wykonawca robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych, w tabeli powyżej robót. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej roboty, skutkuje nie uznaniem danej roboty za należycie wykonaną.

Wykonawca winien  wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:

a) jedną robotę polegającą na wykonaniu budowy lub przebudowy przepompowni ścieków 
o wartości robót co najmniej 300 000,00 zł brutto,

b) jedną robotę polegającą na wykonaniu rurociągu tłocznego o długości co najmniej 1000,00 m.

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |